## Прайс-лист
Прайс-лист товаров
НТ ЗАО "Аларм"
ул. Солтыса, д. 187, корп.8, пом. 83
220070, г. Минск
Телефон: +375 (44) 738 99 99, (17) 247-46-16, 249-46-16, Email: 112@alarm.by
Приемная: (17) 227-36-13; (29) 640-14-22
Не является публичной офертой
www.alarm.by |  | Последнее обновление: 29.06.2026 г.
Наименование | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС
Приборы приемно-контрольные охранные, пожарные и охранно-пожарные
ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.GSM (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК) | 559 | 670.8
ППКО 063-32-11 "Аларм-11" исп.NB-IoT (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК) | 542 | 650.4
ППКО "Аларм-14/4" исп.GSM (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или АЛАРМ-РК) | 485 | 582
ППКО "Аларм-14" исп.GSM (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК) | 485 | 582
ППКО "Аларм-14/4" исп.NB-IoT (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или АЛАРМ-РК) | 468 | 561.6
ППКО "Аларм-14" исп.NB-IoT (поддерживает работу с радиоизвещ-ми серии Астра или Аларм-РК) | 468 | 561.6
ППКО "Аларм-14" | 362 | 434.4
ППКО "Аларм-15/4" исп.А (поддерживает работу с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК) | 415 | 498
ППКО "Аларм-15/4" исп.Б (поддерживает работу с радиоизвещателями серии Астра) | 415 | 498
ППКО "Аларм-15" исп.А (поддерживает работу с радиоизвещателями серии АЛАРМ-РК) | 415 | 498
ППКО "Аларм-15" исп.Б (поддерживает работу с радиоизвещателями серии Астра) | 415 | 498
УОО "Аларм-GSM4" исполнение GSM | 358 | 429.6
УОО "Аларм-GSM4" исполнение GSM | 371 | 445.2
УОО "Аларм-GSM4" исполнение NB-IoT-PK | 369 | 442.8
УОО "Аларм-GSM4" исполнение NB-IoT-PK | 383 | 459.6
УОО "Аларм-GSM4" исполнение GSM-PK | 392 | 470.4
УОО "Аларм-GSM4" исполнение GSM-PK | 405 | 486
УОО "Аларм-GSM4" исполнение NB-IoT | 335 | 402
УОО "Аларм-GSM4" исполнение NB-IoT | 349 | 418.8
Вспомогательное оборудование для ППКО, ППКП и ППКОП "Аларм"
Датчик протечки воды ДПВ-1 АЛАРМ | 33 | 39.6
Электромеханический манипулятор перекрытия крана | 71 | 85.2
Блок управления ручной "БУР-1 Аларм" | 92 | 110.4
Блок индикации БВИ | 105 | 126
Блок индикации БВИ-RS485 | 170 | 204
БВИ-УД «Аларм» RS485 | 204 | 244.8
Блок подключения БП "Аларм" | 10.5 | 12.6
Модуль расширения шлейфов сигнализации МРШС-8 (используется с ППКО Аларм-11, -14, -15) | 125 | 150
Устройство сопряжение беспроводное УСБ-ППК | 56 | 67.2
Модуль связи МС-3ЧМ | 25 | 30
Индикатор электромонтера технологический ИЭТ-4 "Аларм" | 128 | 153.6
Блок индикации БИ-1 "Аларм" | 33 | 39.6
Блок индикации БИ-2 "Аларм" | 38 | 45.6
Модуль доступа выносной МДВ-7K | 105 | 126
Модуль доступа выносной МДВ-7K с ПО "ШУ" | 170 | 204
Устройство контроля персонала УКП-М | 115 | 138
Устройство соединительное УС-ППК | 95 | 114
Устройство пультовое оконечное УПО-GSM | 650 | 780
Ключ защиты ПО ПЦН "Алеся - 01"Double (w)-1 | 100 | 120
Радиоизвещатели
Аларм-БРШС, блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный, контроль до 24-х беспроводных извещателей (работает с ППКО Аларм-11; Аларм-14; Аларм-15) совместим с извещателями серии Аларм-РК | 107 | 128.4
Аларм-БРШС-Р, блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный релейный, контроль до 63-х беспроводных извещателей, 8 сигнальных реле, совместим с извещателями серии Аларм-РК, не требует дополнительных модулей для контроля радиозвещателей, (работает с ППКО любого производителя) | 145 | 174
Аларм РК-КТС, радиокнопка тревожной сигнализации, электропитание от батареи типа CR2450, серия Аларм-РК | 68 | 81.6
Аларм РК-МК исп.А, извещатель магнитоконтактный радиоканальный, 2 элемента питания, серия Аларм-РК | 82 | 98.4
Аларм РК-РС, извещатель разбития стекла радиоканальный, дальность АК 6м, 120°, 2 элемента питания, серия Аларм-РК | 103 | 123.6
Аларм РК-ОЭ, извещатель радиоканальный, объемная зона обнаружения, 12м, 90°, 2 элемента питания, серия Аларм-РК | 88 | 105.6
Аларм РК-Ш, извещатель радиоканальный, поверхностная зона обнаружения, 15м, 8°, 2 элемента питания, серия Аларм-РК | 88 | 105.6
Аларм РК-РН, извещатель радиоканальный, с имунитетом от животных весом 10/20/40 кг., объемная зона обнаружения, 10м, 90°, 2 элемента питания, серия Аларм-РК | 109 | 130.8
Аларм РК-7, извещатель совмещенный ИК+разбития стекла, до 10м (АК), до 12м (ИК, объемная зона обнаружения), с иммунитетом от животных весом до 20/40 кг, электропитание от элемента типа CR123А, -20…+50°С | 146 | 175.2
Аларм РК-7Б, извещатель совмещенный ИК+разбития стекла, до 10м (АК), 12м (ИК, зона обнаружения - штора), электропитание от элемента типа CR123А, -20…+50°С | 146 | 175.2
Ладога Б-1Р, блок охранный радиоканальный, одно выходное реле, совместим с извещателями серии Аларм-РК, радиокнопкой Ладога КТС-РК исп. 2 (работает с ППКО любого производителя) | 69 | 82.8
Ладога КТС-РК исп. 2, радиокнопка тревожной сигнализации, электропитание от батареи типа CR2450, совместима с блоком радиоканальным Ладога Б-1Р | 50 | 60
Б-1ДР, блок охранный радиоканальный, дальность до 5км, одно выходное реле, совместим с радиокнопкой КТС-ДР (работает с ППКО любого производителя) | 121 | 145.2
КТС-ДР, радиокнопка тревожной сигнализации, дальность до 5км, электропитание от батареи типа CR2450, совместима с блоком радиоканальным Б-1ДР | 92 | 110.4
Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный «Аларм СТЗ-РК» | 115 | 138
Сигнализатор тревожный затопления радиоканальный «Аларм СТЗ-РК» исп.1. | 88 | 105.6
А К Ц И Я! Астра-РИ-М РР, радиоприемное устройство, регистрация до 48 радиоустройств (в автономном режиме) Астра-РИ-М, три релейных выхода (при работе с ППКО Аларм-11, Аларм-14, Аларм-15 по RS-485, контролирует до 24 радиоустройств), совместим с извещателями серии Астра-РИ-М | 94.5 | 113.4
А К Ц И Я! Астра-РИ-М РПДК, тревожная кнопка, дальность до 1 000 м., серия Астра-РИ-М | 51 | 61.2
Астра-824 Блок реле, 8 сигнальных реле с группами контактов на размыкание, серия Астра-РИ-М | 103 | 123.6
Астра-5121, объемный, 10 м, 90°, устойчив к животным (до 20 кг), дальность радиоканала до 300 м, контроль вскытия корпуса, контроль напряжения питания, угловой кронштейн, серия Астра-РИ-М | 84 | 100.8
Астра-6131, извещатель разбития стекла, дальность АК 6м, контроль вскрытия, дальность радиоканала до 300 м., контроль напряжения питания, серия Астра-РИ-М | 91 | 109.2
Астра-3321 (Магнитоконтактный), контроль вскрытия, контроль напряжения питания, возможность подключения внешних СМК, дальность радиоканала до 300 м., серия Астра-РИ-М | 86 | 103.2
Астра-621 исп.РК, извещатель охранный объемный совмещенный, ИК - 10м., 90°, АК - 6м., устойчив к животным (до 20 кг), контроль вскрытия корпуса, контроль напряжения питания,угловой кронштейн, дальность радиоканала до 300 м., серия Астра-РИ-М | 125 | 150
Астра-3221 (Тр. кнопка), бесшумный ход, возможность стационарного крепления, ношения с помощью зажима или цепочки, дальность радиоканала до 1000 м в прямой видимости, серия Астра-РИ-М | 81 | 97.2
Охранные извещатели
Звон-1 исп.1, Извещатель разбития стекла, дальность до 10м, от -20 до +45°С | 27.5 | 33
Мираж, извещатель объемный комбинированно-совмещенный, опитико-электронный - радиоволновой, 10м, с иммун. от животных до 10кг. | 187.5 | 225
Пирон-4 исп. 2, Извещатель объемный, 18 м., 90°, от -30 до +50°С | 30.83 | 36.996
Пирон-4Б исп. 2, извещатель поверхностный оптико-электронный (штора), 7°, 20м, от -30 до +55°С | 32.5 | 39
Пирон-4Д исп. 1, Извещатель объемный с иммун. от животных до 40 кг., 15 м., 90°, от -30 до +55°С | 27.08 | 32.496
Пирон-6 исп. 1, извещатель объемный оптико-электронный (потолочный), диаметр зоны обнаружения 9м, от -40 °С до +55 °С | 46.67 | 56.004
Пирон-7Б, Извещатель совмещенный (штора), АК - до 10м, ИК - 15 м., 6°, от -20 до +55°С | 42 | 50.4
Пирон-7Д исп. 1, Изв.совмещ.объем. с иммун. от животных до 20 кг., АК-10м. ИК-15 м., 90°, от -20 до +55°С | 55 | 66
Пирон-8, извещатель объемный оптико-электронный (уличный), с иммун. от животных 10/20 кг., 12м, от -40°С до +55 °С | 216.67 | 260.004
Пирон-8Б, извещатель поверхностный (штора) оптико-электронный (уличный), с иммун. от животных 10/20 кг., 12м, от -40°С до +55 °С | 216.67 | 260.004
Шорох-3, вибрационный совмещенный с датчиком наклона, от -30 до +50°С | 123.33 | 147.996
Шорох-3В, вибр.совм. с датч.наклона, обнар. конц. горюч. газов 10/20% НКПР (пропан) от 0 до+50°С | 225 | 270
МКИ-1С Извещатель охранный магнитоконтактный, белый, коричневый | 4.37 | 5.244
МКИ-2Н Извещатель охранный магнитоконтактный, белый, коричневый | 4.37 | 5.244
МКИ-3Н Извещатель охранный магнитоконтактный белый, коричневый | 4.37 | 5.244
МКИ-4М Извещатель охранный магнитоконтактный серый, ударопрочный полиамид | 12.65 | 15.18
МКИ-4АМ Извещатель охранный магнитоконтактный серый, Алюминиевые корпуса магнит и геркон | 18.4 | 22.08
МКИ-4КМ Извещатель охранный магнитоконтактный серый, Алюминиевые корпуса магнит и геркон | 17.25 | 20.7
МКИ-4ПМ Извещатель охранный магнитоконтактный серый, Алюминиевые корпуса магнит и геркон | 17.25 | 20.7
МКИ-5КМ Извещатель охранный магнитоконтактный белый, черный, коричневый | 4.49 | 5.388
МКИ-6Т Извещатель охранный магнитоконтактный белый, черный | 4.37 | 5.244
МКИ-7ТМ Извещатель охранный магнитоконтактный, белый, черный | 4.37 | 5.244
МКИ-8КМ Извещатель охранный магнитоконтактный, белый, черный, коричневый | 4.6 | 5.52
МКИ-9ПМ Извещатель охранный магнитоконтактный, серый ударопрочный полиамид | 12.65 | 15.18
MPS-20 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки дверных и оконных проемов | 3.5 | 4.2
MPS-30 Извещатель охранный магнитоконтактный (врезной), для блокировки оконных проемов | 3.2 | 3.84
MPS-35 Извещатель охранный магнитоконтактный (врезной), для блокировки дверных проемов | 4 | 4.8
MPS-45 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки дверных и оконных проемов | 3.5 | 4.2
MPS-50 Извещатель охранный магнитоконтактный, для блокировки мет. ворот, роллет, люков | 15 | 18
Кронштейн большой универсальный | 4 | 4.8
Оборудование для взрывоопасных помещений
БРШС-Ех исп.1, искробезопасный блок расширения шлейфов сигнализации | 1022 | 1226.4
БРШС-Ех исп.2, искробезопасный блок расширения шлейфов сигнализации | 815 | 978
Фотон-18, извещатель охранный объемный оптико-электронный, 90°, 12м | 459 | 550.8
Фотон-18А, извещатель охранный линейный оптико-электронный, 6°, 20м | 459 | 550.8
Фотон-18Б, извещатель охранный поверхностныйоптико-электронный (штора), 6°, 15м | 459 | 550.8
Фотон-18Д, извещатель охранный объемный оптико-электронный, 90°, 10м, с иммун. к животным до 10кг | 459 | 550.8
Стекло-Ех, извещатель охранный поверхностный звуковой, до 6м, мин. площадь стекла 0,1м.кв. | 509 | 610.8
МК-Ех исп.1, извещатель охранный точечный магнитоконтактный накладной | 40 | 48
МК-Ех исп.2, извещатель охранный точечный магнитоконтактный накладной | 110 | 132
Тревожная кнопка
РВ-1 Тревожная кнопка с фиксацией и ключом сброса. 55х55х26 | 4 | 4.8
Оповещатели
Оповещатель пожарный световой радиоканальный «Трубач-Т-РК». | 145.83 | 175
Оповещатель комбинированный радиоканальный «Трубач-У-РК» | 300 | 360
Оповещатель пожарный комбинированный радиоканальный «Трубач-РК» | 108.33 | 130
Оповещатель комбинированный радиоканальный «Трубач-К-РК» | 120.83 | 145
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный «Ладога ПД-РК» | 95.83 | 115
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный и радиоканальный «Ладога ПД-РК-А» | 141.66 | 170
Извещатель пожарный ручной радиоканальный «Ладога ИПР-РК» | 116.66 | 140
Ключ доступа
Ключ доступа ТМ 1990А-5 | 1.4 | 1.68
Ключ доступа защищенный | 37 | 44.4
Брелок EM-MARIN бесконтактный | 1.5 | 1.8
Считыватели
Устройство доступа УД-RFID "Аларм" исп.А | 142 | 170.4
Устройство доступа УД-RFID "Аларм" исп.Б | 112 | 134.4
Устройство доступа УД-3Т | 9.5 | 11.4
Светозвуковые оповещатели
А К Ц И Я! МR-100 Оповещатель светозвуковой; 105 дБ, корпус пластик, 12 В, -20 +50°C, 224х150х64 мм. | 30 | 36
Блоки бесперебойного питания
Блок питания БП-12 "Аларм". Работает в комплекте с УОО "Аларм-GSM4" | 41,66р. | 50,00р.
ББП-20 (импульсный), Блок бесперебойного питания, корпус под АКБ 7 А/ч | по запросу
Аккумуляторы
Аккумуляторная батарея 21700 5000 мАч. Работает в комплекте с УОО "Аларм-GSM4" | 15 | 18,00р.
Аккумуляторная батарея 7 A/h | 40 | 48
Аккумуляторная батарея 18 A/h | 90 | 108
Бокс аккумуляторный "Аларм-БА" | 82.05 | 98.46
CR 123A | 4.5 | 5.4
Выносная антенна
Антенна AN-GSM-0,5 SMA 5000 (5м.) | 13 | 15.6
Системы контроля управления доступом
Контроллер-считыватель АА-RC10 | 25 | 30
Брелок ТК4100 | 0.2 | 0.24
Системы пожарной сигнализации
Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Астра-Прайм-7453 | 775 | 930
Ретранслятор проводной адресный Астра-Прайм-8452 | 563 | 675.6
Блок индикации и управления адресный Астра-Прайм-8652 | 549 | 658.8
Блок расширения устройств адресный Астра-Прайм-8752 | 149 | 178.8
Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный Астра-Прайм-2951 | 181 | 217.2
Оповещатель пожарный световой адресный радиоканальный Астра-Прайм-2751 | 159 | 190.8
Оповещатель пожарный светозвуковой адресный радиоканальный Астра-Прайм-2351 | 148 | 177.6
Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный Астра-Прайм-4551 | 109 | 130.8
Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный адресный радиоканальный Астра-Прайм-4351 | 104 | 124.8
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный радиоканальный Астра-Прайм-4251 | 107 | 128.4

## Видеонаблюдение Карвис
Прайс-лист
| Не является публичной офертой | приведённые цены , действительны с 01.07.2026 г.
Фотография | Краткое описание | Наименование | Модификация | Цена с НДС
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
На лобовое стекло
| Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло, 2 встроенные камеры - курсовая и салонная (угол обзора: 110° (объектив 2,7 мм)), встроенный микрофон + динамик, разрешение (общая частота кадров): 1080P (50 кадр/с), сжатие H.264/H.265, 1*microSD карта до 512 Гб. Встроенные модули: GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS DC-472SD | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 660.2296
| Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло с функцией аналитики DSM+ADAS+FR, 2 встроенные камеры - курсовая ADAS (1080P, 25 кадр/сек, угол обзора 116° (объектив 3,12 мм)) и салонная AHD (1080P, 25 кадр/сек, угол обзора 128° (объектив 2,9 мм)) + 1 выносная DSM-камера (разрешение 1*720P (25 кадр/с)), сжатие H.264/H.265, аудио 2 вх. /1 вых., видео 1 вх. GX16, 1*microSD карта до 512 Гб, встроенные ультра конденсаторы. Встроенные модули: GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR) | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1611.1027
4-канальные
| Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. | CARVIS MD-314SD | базовая модель | 383.9374
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС | 886.2816
| Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (720P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), сжатие H.264, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. | CARVIS MD-324HDD | базовая модель | 606.407
|  |  | +WiFi+GPS/ГЛОНАСС | 925.753
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС | 1169.7531
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1302.5184
| Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС | CARVIS MD-444SD Lite | базовая модель | 348.0557
|  |  | +GPS/ГЛОНАСС | 462.8801
| Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4×1080Р (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб). Дополнительные модули (опционально): доп. слот SD, GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MD-444SD | базовая модель | 487.993
|  |  | +WiFi+GPS/ГЛОНАСС | 814.5181
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС | 997.5164
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1141.0433
| Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 1×IP камера (1080Р), разрешение (общая частота кадров): 4*1080P (100 кадр/с) + 1*1080P (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MDA-444SD (DSM+ADAS) | +WiFi+GPS/ГЛОНАСС | 1521.3984
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1883.8053
| Автомобильный регистратор, подключение до 4×AHD/Аналог (1080P) камер, разрешение (общая частота кадров): 720P (100 кадр/с), 4×1080Р (60 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 4/1 (GX16), видео 4 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 1*Ethernet порт. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MD-444HDD Lite | базовая модель | 735.5827
|  |  | +WiFi+GPS/ГЛОНАСС | 1080.0488
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС | 1309.6904
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1453.2173
8-канальные
| Автомобильный регистратор, подключение до 8×AHD/Аналог (1080N) камер, разрешение (общая частота кадров): 1080N (200 кадр/с), сжатие H.264/H.264+, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб). | CARVIS MD-428HDD | базовая модель | 1028.738
| Автомобильный регистратор, подключение до 8×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2×IP камер (1080Р), разрешение (общая частота кадров): 720P (200 кадр/с), 1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD/SSD (до 2 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS/ГЛОНАСС, 4G, WiFi, подогрев жесткого диска. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MD-448HDD Lite | базовая модель | 1277.3983
|  |  | +WiFi+GPS/ГЛОНАСС | 1553.6905
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС | 1704.3967
|  |  | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 1847.9236
| Автомобильный видеорегистратор с функцией аналитики DSM+ADAS, подключение до 8×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камер + 2×IP камеры (1080Р), разрешение (общая частота кадров): 8*1080P (200 кадр/с) + 2*1080P (120 кадр/с), сжатие H.264/H.265, аудио 8/1 (GX16), видео 8 вх. (GX16) / 2 вых. (GX16, VGA), 1*HDD (до 2 Тб) / 1*SSD (до 4 Тб) + 1*SD-карта (до 1 Тб), 2*Ethernet порта. Дополнительные модули (опционально): GPS, 4G, WiFi. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MDA-448HDD Lite (DSM+ADAS) | +4G+GPS/ГЛОНАСС+WiFi | 2479.4435
КАМЕРЫ
AHD (720P)
| Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/3" CS1335+ NVP2438, разрешение 1 Mpx (720P), угол обзора по горизонтали: 124°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin (GX16),класс защиты IP68 | CARVIS MC-301 | объектив - 2,6 мм | 96.8836
| Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Mpx (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, класс защиты IP31 | CARVIS MC-323 (DWDR) | объектив - 2,8 мм | 114.8244
|  |  | объектив - 3,6 мм | 111.2348
| Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 1 Mpx (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, D-WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68 | CARVIS MC-324IR (DWDR) | объектив - 2,8 мм | 114.8244
|  |  | объектив - 3,6 мм | 107.6452
| Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053 +FH8536H, разрешение 2*1 Mpx (720P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2*4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, D-WDR, BLC, класс защиты IP31 | CARVIS MC-327IR Dual (WDR) | объектив (курсовая) - 2,8 мм объектив (салон) - 2,8 мм | 283.4642
| Mini DSM камера (AHD), матрица 100W CMOS, разрешение 1 Мп (720P), система цветности PAL, 2 кронштейна в коплекте (настекольный изогнутый по умолчанию и прямой на панель), видеовыход 1*4pin (GX16), длина волны 940 нм, рабочая температура -25°С…+75°С | CARVIS MC-312IR DSM | объектив - 3,6 мм | 170.7264
| Автомобильная тепловизионная AHD камера, неохлаждаемый детектор из оксида ванадия, разрешение 640х512, угол обзора 28°x22°, система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), частота кадров 50 Гц, функция подогрева (вкл. при t° ниже 2°C, выкл. при t° выше 7°C), макс. расстояние обнаружения автомобиля/человека: 2050/1600 м, макс. расстояние распознавание автомобиля/человека: 510/400 м, класс защиты IP67 | CARVIS TC-301 | объектив - 16 мм | 8532.7304
| Автомобильная беспроводная AHD камера для вилочного погрузчика, матрица 1/2,9'', разрешение 1 Mpx (720P), лазерный уровень, магнитное крепление, степень защиты IP67, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 200 м, рабочая температура -20°С…+70°С | CARVIS WLC-301 |  | 703.2833
| Автомобильная беспроводная AHD камера, матрица 1/3'', разрешение 1 Mpx (720P), степень защиты IP67, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 300 м, рабочая температура -20°С…+80°С | CARVIS WLC-302 |  | 391.1167
| Автомобильная беспроводная AHD камера для башенного крана, гравитационный кронштейн, матрица 1/2,7'', разрешение 1 Mpx (720P), стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 300 м, оптический зум 30x, подогрев стекла, степень защиты IP68, рабочая температура -30°С…+70°С | CARVIS WLC-303 |  | 1438.866
AHD (1080P)
| Автомобильная, миниатюрная AHD камера, CMOS 1/2,9'' GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, цифровой WDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-401 | объектив - 2,8 мм | 111.2348
| Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 115° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MC-403 | объектив - 2,8 мм | 114.8244
|  |  | объектив - 3,6 мм | 111.2348
| Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-404IR | объектив - 2,8 мм | 121.9964
|  |  | объектив - 3,6 мм | 118.4141
| Врезная антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,9" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-406IR | объектив - 2,8 мм | 136.3549
|  |  | объектив - 3,6 мм | 132.7653
| Автомобильная, антивандальная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора 100° (2.8 мм), 80° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-406IR-D | объектив - 2,8 мм | 157.8781
|  |  | объектив - 3,6 мм | 150.7062
| Автомобильная, антивандальная AHD камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/29" GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 100°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, аудиовыход 1*4pin, цифровой WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP66. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MС-409IR-M | объектив - 2,8 мм | 136.3549
|  |  | объектив - 3,6 мм | 132.7653
| Автомобильная, антивандальная IP камера со встроенным микрофоном, CMOS 1/2,8'' IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), система цветности PAL, видеовыход 6pin (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MС-409IR-I-M | объектив - 2,1 мм | 308.5843
|  | CARVIS MС-409IR-I-M | объектив - 2,8 мм | 294.2331
| Автомобильная, миниатюрная AHD камера, 1/2,9" CMOS GC2053+FH8536H, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 150°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, DWDR, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MC-421 | объектив - 1,8 мм | 125.586
| Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8мм), 90° (3,6мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, класс защиты IP31 Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-423 (WDR) | объектив - 2,8 мм | 161.4678
|  |  | объектив - 3,6 мм | 161.4678
| Автомобильная, антивандальная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-424IR (WDR) | объектив - 2,8 мм | 175.819
|  |  | объектив - 3,6 мм | 168.647
| Взрывозащищенная, антивандальная AHD камера, 1Ex d IIC T5…Т6 Gb, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 90°, система цветности PAL, видеовыход 1*4pin, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68, макс. длина кабеля - 20 метров Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MC-425IR Exd | объектив - 4 мм | 2073.9756
| Автомобильная, двунаправленная AHD камера, CMOS 1/2,8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2*2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 110° (2,8 мм), 90° (3,6 мм), система цветности PAL, видеовыход 2×4pin (GX16), 1*аудиовыход, встроенный микрофон, WDR, BLC, ИК-подсветка до 5 метров, класс защиты IP31. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MC-427IR Dual (WDR) | объектив (курсовая) - 2,8 мм (F1.0) объектив (салон) - 2,8 мм (F1.0) | 373.1758
| Автомобильная AHD камера, CMOS 1/2.8" Sony IMX307+FH8550M, разрешение 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 90° (3.6 мм), 75° (6.0 мм), система цветности PAL, видеовыход 4pin (GX16), WDR, BLC, класс защиты IP50. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-428 | объектив - 3,6 мм | 168.647
|  |  | объектив - 6 мм | 172.2367
| Автомобильная, антивандальная IP камера, CMOS 1/2,8'' IMX307+SSC337, разрешение (осн. поток): 1080P (30 кадр/с), угол обзора по горизонтали: 110° (2.8 мм), 90° (3.6 мм), система цветности PAL, видеовыход 6pin (GX16), ONVIF, WDR, BLC, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Сертификат соответствия ПП РФ 969 Реестр Минпромторга (в составе системы) | CARVIS MC-434IR-I | объектив - 2,8 мм | 261.941
|  |  | объектив - 3,6 мм | 254.7617
| Автомобильная, антивандальная купольная фотокамера, 1/2,7" CMOS, разрешение фото до 2 Mpx (1080P), угол обзора по горизонтали: 120°, формат фото JPEG / M-JPEG, интерфейс подкл. RS485, аппаратный WDR, ИК-подсветка до 10 метров, класс защиты IP68. Для терминалов GALILEOSKY | CARVIS MC-454IR-S | объектив - 2,8 мм | 383.9374
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Девайсы
| Система кругового обзора (360°), AV вход: AHD (1920х1080P), AV выход: CVBS (PAL/NTSC), AHD (1080P/720P, 25 кадр/сек, угол обзора 180°, BLC, IP67), HDMI; USB 2.0, 9-36В, рабочая температура -30°С…+80°С, хранилище 2-32 Гб (через USB) | Система кругового обзора (360°) CARVIS BV-04 |  | 2307.2141
| Комплект для беспроводной передачи видеосигнала (передатчик-приёмник), диапазон прямой видимости - 150 м, диапазон частот 2,4 - 2,4835 ГГц, макс. мощность передачи данных - 18 дБм + 1 дБм, видеовыход AHD (720P/N и 1080P/N), видеокодек H.264, DC 12-36 В, степень защиты IP67 | CARVIS VT-01 |  | 548.9948
| Роутер (маршрутизатор) компактного типа, DNS, OpenVPN-туннели, GRE-туннели, DHCP Server, Firewall, настройка NAT для доступа к внутренним ресурсам сети извне, NTP Client, NTP Server, PPTP Client. 2*SIM-карты, GPRS/EDGE/UMTS/(3G)/HSPA+/(3G)/LTE (4G), прием/передача до 100/50 Мбит/с, порты: LAN: Ethernet 10/100 Mbit 8P8C. 6P6C - разъем питания. Для функционирования необходима дополнительная выносная GSM-антенна. | Роутер IRZ RL01 | +4G | 598.0312
| Роутер (маршрутизатор) компактного типа, 1*SIM-карта (нано), 4G (LTE), WIFI (AP, STA), разъем LAN (GX16 6pin), PoE, DHCP-сервер, VPN (L2TP, PPPTP), DC 12±3 В, 106,9×73×31,6 мм | Роутер CARVIS MR-01GW |  | 344.4668
| Автомобильный ИБП, обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и короткого замыкания, обеспечивает работоспособность оборудования при максимальной нагрузке в течение 1,5–2 часов. Емкость АКБ - 7000 mAh, DC IN 8-35В, DC OUT 12В/10А, рабочая температура −30 °С ... +60 °С. | Автомобильный ИБП CARVIS UPS-AGM-7 |  | 534.6414
Мониторы
| Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 5 дюймов, дисплей TN, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MT-205 |  | 118.4141
| Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей TFT LED, разрешение 800×480, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 140°/120°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/2×RCA/BNC, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MT-207 |  | 186.5879
| Автомобильный монитор в пластиковом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): AHD/CVBS (Авиационный 4 pin)/RCA(мама)/BNC/VGA, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MT-307 (AHD) |  | 236.8209
| Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 7 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1024×600, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 150°/150°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MT-317 |  | 409.0575
| Автомобильный монитор в металлическом корпусе, диагональ 10 дюймов, дисплей IPS LED, разрешение 1280×800, видеосистема PAL/NTSC (автоопределение), угол обзора по горизонтали/вертикали: 170°/170°, видеовход (разъемы): CVBS (Авиационный 4pin)/RCA/VGA/HDMI, DC 8 - 35. Сертификат соответствия ПП РФ 969 | CARVIS MT-3110 |  | 613.579
| Автомобильный монитор для беспроводных решений, диагональ 7 дюймов, разрешение 1024x600, матрица IPS, стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6, диапазон прямой видимости 200 м, динамик, возможность записи на SDXC карту до 512 Гб, функция BSD (контроль слепых зон), напряжение питания DC 10-32, рабочая температура -20 °C …+ 80°C | CARVIS WT-307 |  | 649.4607
Кабельная продукция
| Кабель-переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор с автомобильной AHD-камерой или с монитором. Разъём авиационный 4pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 26 AWG, класс защиты IP67 Реестр Минпромторга (в составе системы) | Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа) | 1 метр | 11.8414
|  |  | 2 метра | 14.7087
|  |  | 3 метра | 16.8611
|  |  | 5 метров | 22.603
|  |  | 7 метров | 28.345
|  |  | 10 метров | 36.9615
|  |  | 15 метров | 51.3128
|  |  | 20 метров | 65.664
|  |  | 25 метров | 80.0152
| Кабель-переходник (витая пара), позволяющий соединить между собой автомобильный видеорегистратор и автомобильную IP-камеру. Разъём авиационный 6pin (мама/папа), оболочка ПВХ, экранирование - фольга, многожильная медь, сечение кабеля 24 AWG, класс защиты IP55 Реестр Минпромторга (в составе системы) | Кабель 6pin (мама) — 6pin (папа) (витая пара) | 5 метров | 30.1398
|  |  | 10 метров | 46.6433
|  |  | 15 метров | 61.0019
| Кабель 4-pin (мама) — 4-pin (папа) + 1 audio + 1 power — переходник, предназначенный для одновременного подключения автомобильного видеорегистратора к AHD-камере и микрофону. Разъёмы: авиационный 4pin (мама/папа), аудио RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55 | Кабель 4pin (мама) — 4pin (папа) + 1audio + 1power | 0,2 метра | 15.7885
|  |  | 5 метров | 29.7823
| Универсальный переходник, позволяющий подключить к автомобильному видеорегистратору камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNС/RCA разъемами. Разъемы: авиационный 4 pin (мама), 2*RCA (папа), питание DJK-11. Класс защиты IP55 | Кабель 4pin (мама) — 1bnc + 2rca + 1power | 0,2 метра | 27.9875
| Кабель для подключения IP-камеры CARVIS к локальной сети для предварительной настройки. Разъемы: авиационный 6pin (папа), коннектор RJ-45, штекер питания DJK-11. Класс защиты IP55 | Кабель 6pin (папа) — RJ45 (мама) + 1power | 0,2 метра | 13.9937
| Кабель-переходник с гибким витым наружным переходником, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и 2 отдаленные камеры наблюдения. | Кабель 2×4pin (мама) — 2×4pin (папа) спиральный | 6 метров | 369.5862
| Штекер коммутации камер и монитора предназначен для подключения до 4-х камер (авиационный разъем 4pin (папа)) и одного монитора (авиационный разъем 4pin (мама)) к автомобильному регистратору CARVIS. Длина 0,2 - 0,3 м. | Штекер коммутации камер и монитора |  | 35.8817
| Кабель питания регистратора предназначен для подключения питания к любому регистратору CARVIS. Штекер 6P контактный, 8-36 V, длина 0,5 м, предохранитель 5А | Кабель питания регистратора |  | 17.2259
| Многополюсный цилиндрический разъем GX16 (авиационный интерфейс). Диаметр - 16 мм, металл, от 4 до 6 контактов | GX16 12M-4 |  | 5.202
|  | GX16 12M-4A |  | 2.6922
|  | GX16 12M-6 |  | 6.2819
|  | GX16 12M-6A |  | 3.7647
| Кабель ШВЭВ 3×0,12 — кабель комбинированный для монтажа систем видеонаблюдения. 3 жилы, сечение 0,12 мм. кв. Тип упаковки - бухта (200 м). Продается метражом/бухтами. | Кабель ШВЭВ 3х0,12 мм. кв |  | 1.8678
Аксессуары
| Портативный аккумулятор для беспроводных камер, тип литиевый, емкость аккумулятора 9600 мАч, входной разъем USB Type-C, индикатор уровня заряда, магнитное крепление, выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А, входное напряжение 5 В, Ток заряда АКБ 2 А, степень защиты IP67, рабочая температура -30 °C …+ 70°C | CARVIS PB-9601 |  | 315.7636
| Контроллер управления зумом для камеры башенного крана CARVIS WLC-303 , подключается к монитору CARVIS WT-307, 2 клавиши управления (педали), разъем GX16, длина кабеля 2,8 м, степень защиты IP 40, рабочая температура -20 °C …+ 70°C | CARVIS ZP-01 |  | 172.2367
| Активный миниатюрный микрофон для систем видеонаблюдения, 300–5500 Гц, RCA, DC 6–12В, 10 мА | Микрофон CARVIS MIC-01 |  | 18.6559
| Внешний модуль GPS, предназначен для обеспечения регистратора CARVIS функцией позиционирования GPS. Сопротивление 50 Ом, усиление 26-30 дБ, кабель 3 метра, интерфейс подключения TTL, крепление на магнитной основе, IP67, DC 3-5В, 12мА | CARVIS GNA-01 |  | 89.7043
| Комплект калибровочных матов предназначен для настройки системы кругового обзора CARVIS BV-04. Комплект состоит из 4 матов, располагаемых со всех сторон транспортного средства, с помощью которых система распознает и сшивает картинку. Размеры матов: торцевые - 720 х 210 см, боковые - 240 х 210 см | Комплект калибровочных матов для системы кругового обзора CARVIS BV-04 |  | 0
| Мат подогрева жёсткого диска служит для поддержания его рабочей температуры в условиях холода. Температура регулируется цифровым датчиком, настройки доступны через меню регистратора. Интегрируется в видеорегистраторы CARVIS MD-444HDD/444HDD Lite/448HDD Lite/MDA-444HDD Lite/MDA-448HDD Lite на этапе производства по предзаказу. | Мат подогрева жесткого диска |  | 100.4659
| Выносная двухдиапазонная GSM-антенна, разъем SMA (папа), усиление 3,5 db, сопротивление 50 Ом, кабель 2 метра, клейкое основание, ток 11 мА | Выносная GSM-антенна |  | 20.8082
| Широкополосная внешняя антенна совмещает в себе одновременный прием и передачу данных в трех стандартах — 3G/4G, GPS и Wi-Fi. Разъем SMA (3G/4G, GPS - папа, WiFi - мама), длина кабель 3 метра, крепление винт/магнит/клейкое основание, 11мА | Широкополосная внешняя антена 3 в 1 GSM/GPS/ГЛОНАСС/3G/WiFi/4G | Магнитное крепление | 68.1738
|  |  | Резьбовое крепление | 68.1738
| Выносная панель индикации, RS232, DC 5 В, индикаторы тревог: 8 шт, тревожная кнопка, стальной корпус | Выносная панель индикации CARVIS CP-01 |  | 107.6452
| Дисплей для визуального оповещения водителя в режиме реального времени о тревогах DSM/ADAS. Встроенный звуковой оповещатель. Встроенный кронштейн с возможностью отклонения на 90 градусов. Диагональ: 1,4 дюйма. Применим для CARVIS MDA-498HDD (DSM+ADAS+FR) и CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR). | Дисплей для визуального оповещения CARVIS CP-02 (DSM+ADAS) |  | 226.0593
| Бортовой преобразователь напряжения, предназначен для конвертирования напряжения бортовой сети с 8-36В до 12В, IP68, КПД 92,7% | Бортовой преобразователь напряжения CARVIS PS-1210 |  | 114.8244
| Герметичный датчик температуры в металлическом корпусе с креплением под винт, DS18B20, интерфейс 1-Wire, диапазон от -55 до +125 ˚С, 3- 5.5 В, 1 мА, IP67, кабель 1 метр | Датчик температуры DS18B20 |  | 34.8019
| Модуль расширения интерфейсов с CAN. Предназначен для увеличения количества доступных интерфейсов у регистраторов CARVIS: 4 тревожных входа (+/-), 1 тревожный выход, 4*RS232 (независимая работа), 1*RS485, 1*1-Wire (одновременное подключение 6 датчиков температуры) | CARVIS MA-100 |  | 86.1147
| Переходник USB — SATA позволяет подключать жесткие диски к компьютеру и снимать с них данные, длина 41 см. | Переходник USB — SATA |  | 39.4714
| Гарнитура (микрофон с динамиком), рабочее напряжение 8-24В, 80 мА, кабель 1 метр (затягивающийся спиральный), разъем GX16 12M-4 | Тангента |  | 157.8781
| Конфигуратор регистраторов серии MDA (внешняя точка доступа WiFi) предназначен для настройки и калибровки модулей аналитики DSM и ADAS. Размер 55х95х15 мм., вес 64 г. | Конфигуратор регистраторов серии MDA |  | 104.0556
| Салазки предназначены для удобной замены жестких дисков форм-фактора 2.5 дюйма и толщиной до 10 мм. Совместимы со всеми моделями регистраторов CARVIS, поддерживающими жесткие диски | Салазки для жесткого диска |  | 17.9409
| Металлическая вандалостойкая панель защищает HDD, SSD и SD-карты от несанкционированного доступа и повреждения. Установка по предзаказу. | Металлическая вандалостойкая внешняя панель для регистратора | для CARVIS MD-***SD | 22.603
|  |  | для CARVIS MD-**4HDD | 25.1201
|  |  | для CARVIS MD-**8HDD | 27.2724
| Кронштейн одношарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штанги. Размер контактной площадки - 65х65 мм, размер 65×65×80 мм, вес 163 г. | Кронштейн одношарнирный усиленный |  | 75.3531
| Кронштейн двухшарнирный усиленный (металлический) для мониторов CARVIS с регулировкой наклона, поворота на 360°, и с возможностью изменения угла штанги. Размер контактной площадки - 65х65 мм, размер 65×65×140 мм, вес 218 г. | Кронштейн двухшарнирный усиленный |  | 114.8244
| Кронштейн металлический (алюминиевый) для крепления антивандальных камер на любых поверхностях | Кронштейн металлический (алюминиевый) |  | 15.431
969
969
969
969
969
969
new
new
new
new
new
РУС
РУС
new
new
new
969
969
new
969
new
969
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
new
РУС
969
969
РУС
new
РУС
969
new
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
РУС
969
new
new
new
new
new
new
new
РУС
969